## shutoff
| ЗАО "ДС КОНТРОЛЗ" |  | Отсечной клапан с пневмоприводом
173021, Великий Новгород, ул. Нехинская 61 тел. (8162) 55-78-98 факс: 55-79-21 E.mail: office@dscontrols.ru |  |  | Опросный лист №: Дата:
Предприятие-заказчик
Телефон |  | Факс |  |  | Код
Контактное лицо
Цех, установка
Позиция по схеме
Диаметр условный DN, мм
Количество, шт.
Рабочая среда | Агрегатное состояние | Жидкость Газ Пар
Наименование / состав
Примеси / твердые частицы
Рабочее давление, кгс/см2 изб.
Рабочие | Рабочая температура, оС
параметры | Макс. рабочее давление, кгс/см2
Максимальная температура, оС
| Давление номинальное | PN (Ру) |  | или ANSI Класс
Корпус | Материал корпуса | Углерод. сталь Нерж. сталь
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое На сварке
Исполнение фланцев
Затвор | Макс. перепад давления для расчета привода, кгс/см2
Герметичность в затворе
| Подача рабочей среды | Односторонняя Двусторонняя
Давление питания, кгс/см2
Привод | При отсутствии воздуха | Закрыт (НЗ) Открыт (НО)
| Время срабатывания, сек | На открытие На закрытие
Принадлежности | Конечные выключатели | Да Нет
| Распределитель (соленоид) | Да Нет Питание В тока
| Фильтр-регулятор | Да Нет
| Ручной дублер | Да Нет
| Ответные фланцы | Да Нет
| Взрывозащита | Да Нет
| Положение трубы | Горизонтальное Вертикальное
| Материал трубы | Углерод. сталь Нерж. сталь
Установка | Размер трубы, Dн х S, мм
| Место установки | В помещении На открытой площадке
| Окружающая температура, оС | Мин Макс
Положение при нормальной работе |  | Открыт Закрыт
Частота срабатывания |  | раз / год
Дополнительные требования